D.05.03.03	nawierzchnia z PŁYT BETONOWYCH

- WstĘp

  - Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z trylinki

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umowy i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem nawierzchni z trylinki – przełożenie istniejącej nawierzchni na zjeździe.

  - Określenie podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne".

- MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Materiały (trylinka) pochodzące z rozbiórki.

- Sprzęt

Nie dotyczy.

- Transport

Piasek na podsypkę przewozić dowolnymi środkami transportu.

- Wykonanie robót

  - Podłoże

Podłoże  może  stanowić  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  na  którym  bezpośrednio układana jest nawierzchnia.

Grunt  podłoża  powinien  być  jednolity,  przepuszczalny  i  zabezpieczony  przed skutkami  przemarzania.  Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  oznaczony  wg  BN-77/8931-12 powinien wynosić Is ≥1,00.

  - Podsypka

Należy stosować podsypkę cementowo-piaskową 1:4.

  - Układanie nawierzchni

Płyty należy układać ręcznie.

Po ułożeniu płyt spoiny wypełnić piaskiem.

- Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

  - Badania w czasie robót

6.2.1  Badanie podłoża

Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt 5.1.

6.2.2  Sprawdzenie ułożenia płyt

Sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płyt  należy  przeprowadzać  przez  dokonanie

oceny  wizualnej  na  całej  długości  budowanego  odcinka,  czy  jest  zgodne  z  warunkami

podanymi w pkt 5.3.

6.2.3  Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech losowo wybranych

miejscach na powierzchni placu.

Sprawdzenie  wypełnienia  spoin  wykonuje  się  przez  usunięcie  materiału

wypełniającego na długości około 10 cm oraz zbadaniu, czy wypełnienie spoin jest zgodne z

wymaganiami podanymi w pkt 5.2.

  - Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.3.1  Równość

Nierówności  podłużne  nawierzchni  należy  mierzyć  4  -  metrową  łatą  lub  planografem

zgodnie z normą  BN-68/8931-04.

Nierówności podłużne nawierzchni nie powinny przekraczać 1,0 cm.

6.3.2  Spadki poprzeczne

Spadki  poprzeczne  nawierzchni  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową  z

tolerancją ± 0,5%.

6.3.3  Rzędne wysokościowe

Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  nawierzchni  i  rzędnymi  projektowanymi  nie

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.3.4  Szerokość nawierzchni

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±

5 cm.

6.3.5  Grubość podsypki

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±

1,0 cm.

6.3.6  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z płyt betonowych

- spadków poprzecznych: 2 razy na powierzchni placu

- rzędnych wysokościowych: 2 razy na powierzchni placu

- szerokości nawierzchni: 2 razy na powierzchni placu

- grubości podsypki: 2 razy na powierzchni placu

- Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00  „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z trylinki

- Odbiór robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

−  przygotowanie podłoża,

−  wykonanie podsypki.

- Podstawa płatności

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt betonowych obejmuje:

−  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

−  oznakowanie robót,

−  przygotowanie podłoża,

−  dostarczenie materiałów,

−  wykonanie podsypki,

−  ułożenie płyt,

−  wypełnienie spoin,

−  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

- Przepisy związane

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,

parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów.

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.